## Sheet1
长沙市芙蓉区应急管理局2023年4月烟花危化工贸安全生产检查结果公示 | [6 empty] | 长沙市芙蓉区应急管理局2023年5月烟花危化工贸安全生产检查结果公示 | [6 empty] | 长沙市芙蓉区应急管理局2023年6月烟花危化工贸安全生产检查结果公示
长沙市芙蓉区应急管理局2023年4月烟花危化工贸安全生产检查结果公示 | [6 empty] | 长沙市芙蓉区应急管理局2023年5月烟花危化工贸安全生产检查结果公示 | [6 empty] | 长沙市芙蓉区应急管理局2023年6月烟花危化工贸安全生产检查结果公示
序号 | 计划检查单位 | 执法检查时间 | 执法检查人员 |  | 检查结果 | 处理措施 | 序号 | 计划检查单位 | 执法检查时间 | 执法检查人员 |  | 检查结果 | 处理措施 | 序号 | 计划检查单位 | 执法检查时间 | 执法检查人员 |  | 检查结果 | 处理措施
|  |  | 主办 | 协办 | [5 empty] | 主办 | 协办 | [5 empty] | 主办 | 协办
1 | 长沙家旺玻璃有限公司 | 2023.4.11 | 聂忠葵 | 卓志阳 | 1、未制定2023年度安全生产教育培训计划；2、未制定2023年应急救援演练计划；3、生产车间个别主要人员未佩戴安全帽；4、各岗位未张贴岗位操作规程；5、沉淀池未张贴有限空间警示标识。 | 责令限期整改；移交 | 1 | 长沙烨妮服饰有限公司 | 2023.5.6 | 聂忠葵 | 张冬梅 | 1、有限空间（化粪池）标识不醒目。 | 责令限期整改 | 1 | 湖南申湘兴旺销售有限公司 | 2023.6.6 | 聂忠葵 | 张冬梅 | 1、应急救援预案主要负责人未进行签发； | 责令限期整改
2 | 长沙和捷实业有限公司 | 2023.4.11 | 聂忠葵 | 卓志阳 | 现场检查未发现隐患 |  | 2 | 嘉吉饲料（长沙）有限公司 | 2023.5.16 | 杨晓冬 | 张冬梅 | 1、未文件签发安全生产风险管控制度；2、简仓扩建项目未开展安全设施设计；3、对安全设备经常性维护保养和定期检测的记录不规范，没有对安全设备维护保养和定期检测后正常、合格等结论性意见；4、添加剂预混配料区使用费防爆型空调。 | 责令限期整改；移交 | [5 empty] | 2、安全责任制未按照《中华人民共和国安全生产法》中主要负责人及安全生产管理人员职责进行修改。
3 | 长沙百通电子科技有限公司 | 2023.4.11 | 聂忠葵 | 卓志阳 | 1、生产车间一名铣床操作人员佩戴沙手套进行作业；2、企业未张贴安全风险分级四色图。 | 责令限期整改 | 3 | 长沙市芙蓉区斌迪食品机械制造厂 | 2023.5.18 | 杨晓冬 | 卓志阳 | 1、企业未制定安全风险分级管控清单；2、企业未制定2023年度应急演练计划。 | 责令限期整改 | 2 | 凯德技术长沙股份有限公司 | 2023.6.7 | 聂忠葵 | 张冬梅 | 1、企业2022年12月投产运营时未进行安全设三同时，此次检查时未见安全设施设计诊断。 | 责令限期整改
4 | 长沙大汉汽车贸易有限公司 | 2023.4.13 | 聂忠葵 | 张冬梅 | 1、未组织建立并落实安全风险分级管控工作机制；2、企业生产安全事故应急预案与企业实际不符；3、企业空压机房固定式压力容器的压力表未进行定期检测。 | 责令限期整改；移交 | 4 | 长沙惠瑞生物科技有限公司 | 2023.5.23 | 聂忠葵 | 张冬梅 | 1、企业未落实安全风险分级管控工作机制；2、企业特种作业人员证件未复审；3、企业未进行安全设施设备三同时。 | 责令限期整改；移交 | [5 empty] | 2、未完成安全生产标准化建设；
5 | 湖南意家门窗有限公司 | 2023.4.21 | 聂忠葵 | 张冬梅 | 1、安全生产教育培训计划未注明计划开展安全生产教育培训的具体时间；2、未制定202．年度应急救援演练；3、隐患排查记录不完善。 | 责令限期整改 | 5 | 湖南湘茶茶叶加工有限公司 | 2023.5.23 | 聂忠葵 | 张冬梅 | 1、企业投产时未进行三同时且后期未进行安全设施设计诊断。 | 责令限期整改 | [5 empty] | 3、现场未张贴安全风险分级四色图；
6 | 湖南稀土金属材料研究院有限责任公司 | 2023.4.23 | 聂忠葵 | 张冬梅 | 现场检查未发现隐患 |  | 6 | 长沙家旺玻璃有限公司 | 2023.5.19 | 聂忠葵 | 张冬梅 | 复查隐患已整改 | [6 empty] | 4、未见2023年安全教育培训计划；
7 | 湖南腾远智能设备有限公司 | 2023.4.24 | 聂忠葵 | 张冬梅 | 现场检查未发现隐患 |  | 7 | 湖南高波印刷有限公司 | 2023.5.4 | 聂忠葵 | 张冬梅 | 复查隐患已整改 | [6 empty] | 5、已编制应急预案文本，未进行备案
8 | 湖南欧迈特网络科技有限公司 | 2023.4.24 | 聂忠葵 | 张冬梅 | 现场检查未发现隐患 |  | 8 | 长沙百通电子科技有限公司 | 2023.5.18 | 聂忠葵 | 张冬梅 | 复查隐患已整改 | [6 empty] | 6、未见有限空间管理制度及台账
9 | 中国石化销售股份有限公司湖南长沙曙光路加油站 | 2023.4.12 | 杨晓冬 | 卓志阳 | 现场检查未发现隐患 |  | 9 | 长沙大汉汽车贸易有限公司 | 2023.5.22 | 聂忠葵 | 张冬梅 | 复查隐患已整改 |  | 3 | 湖南蜕变广告传媒有限公司 | 2023.6.8 | 聂忠葵 | 张冬梅 | 1、企业未建立安全风险分级管控制度； | 责令限期整改；移交区行政执法局
10 | 湖南蓉园集团公司加油站 | 2023.4.12 | 杨晓冬 | 卓志阳 | 现场检查未发现隐患 |  | 10 | 湖南意家门窗有限公司 | 2023.5.26 | 聂忠葵 | 张冬梅 | 复查隐患已整改 | [6 empty] | 2、未按照应急救援预案编制导则编制应急预案；
11 | 长沙金石润滑油贸易有限公司金诚加油站 | 2023.4.13 | 杨晓冬 | 卓志阳 | 1、重大安全风险未公示； | 责令限期整改 | 11 | 长沙泰西化工有限公司 | 2023.4.28 | 聂忠葵 | 张冬梅 | 现场检查未发现隐患 | [6 empty] | 3、安全教育培训记录不完善。
[5 empty] | 2、油气回收通气管与外墙距离不足2m； |  | 12 | 湖南航空物资有限公司 | 2023.5.11 | 聂忠葵 | 杨晓冬 | 现场检查未发现隐患 |  | 4 | 湖南华湘天然气有限责任公司 | 2023.6.5 | 杨晓冬 | 卓志阳 | 现场检查未发现隐患
[5 empty] | 3、柴油发电机房风扇插座均未使用防爆型； |  | 13 | 湖南省长远加油站 | 2023.5.17 | 聂忠葵 | 杨晓冬 | 现场检查未发现隐患 |  | 5 | 湖南中油科特能源有限公司 | 2023.6.5 | 杨晓冬 | 卓志阳 | 现场检查未发现隐患
[5 empty] | 4、发电机房窗户未设置防鼠措施； |  | 14 | 中国石油天然气股份有限公司长沙市人民东路加油站 | 2023.5.17 | 聂忠葵 | 杨晓冬 | 现场检查未发现隐患 |  | 6 | 长沙华晟科贸发展有限公司 | 2023.6.12 | 杨晓冬 | 卓志阳 | 现场检查未发现隐患
[5 empty] | 5、办公楼应急疏散指示标识灯未亮。 |  | 15 | 长沙通和化工贸易有限公司 | 2023.5.23 | 杨晓冬 | 卓志阳 | 现场检查未发现隐患 |  | 7 | 财信风险管理有限公司 | 2023.6.12 | 杨晓冬 | 卓志阳 | 1、未见区行政审批服务局备案表； | 责令限期整改
12 | 湖南和兴能源石油有限公司长沙长安加油站 | 2023.4.13 | 杨晓冬 | 卓志阳 | 现场检查未发现隐患 |  | 16 | 长沙元泰化工进出口有限公司 | 2023.5.23 | 杨晓冬 | 卓志阳 | 现场检查未发现隐患 | [6 empty] | 2、未见2023年隐患排查台账；
13 | 长沙兰天制冷设备有限公司 | 2023.4.14 | 杨晓冬 | 张冬梅 | 1、未制定2023年度安全生产教育和培训计划； | 责令限期整改 | [12 empty] | 3、未见安全风险四色图；
[5 empty] | 2、生产安全事故应急预案已过期； | [13 empty] | 4、未见安全生产投入计划使用台账。
[5 empty] | 3、未制定2023年度应急演练计划，缺少演练方案、影像资料及签到表等佐证资料； | [8 empty] | 8 | 湖南千升进供应链管理有限公司 | 2023.6.19 | 杨晓冬 | 卓志阳 | 1、未制定2023年度安全生产教育和培训计划，未如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员及考核结果等； | 责令限期整改；移交区行政执法局
[5 empty] | 4、未制定安全风险分级管控清单，现场未张贴安全风险四色图； | [13 empty] | 2、未制定2023年度应急演练计划；
[5 empty] | 5、未制定2023年度安全生产投入计划； | [13 empty] | 3、未建立安全风险分级管控制度；
[5 empty] | 6、现场未张贴R22安全技术说明书和安全标签； | [13 empty] | 4、未保证本单位安全生产投入的有效实施，未制定2023年度安全生产投入计划和台账。
[5 empty] | 7、未建立并落实全员安全生产责任制； | [8 empty] | 9 | 湖南长展星供应链管理有限公司 | 2023.6.19 | 杨晓冬 | 卓志阳 | 1、未制定2023年度安全生产教育和培训计划，未如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员及考核结果等； | 责令限期整改；移交区行政执法局
[5 empty] | 8、未按国家标准分区分类储存危险化学品。 | [13 empty] | 2、未制定2023年度应急演练计划；
14 | 湖南省南方制冷设备有限公司 | 2023.4.19 | 杨晓冬 | 张冬梅 | 1、未制定2023年度应急演练计划，暂未开展应急演练。 | 责令限期整改 | [12 empty] | 3、未建立安全风险分级管控制度；
[5 empty] | 2、未制定安全风险分级管控清单，未制定安全风险四色图。 | [13 empty] | 4、未保证本单位安全生产投入的有效实施，未制定2023年度安全生产投入计划和台账。
[5 empty] | 3、现场未张贴R22等的安全技术说明书和安全标签。 | [8 empty] | 10 | 长沙欧耐特进出口贸易有限公司 | 2023.6.20 | 杨晓冬 | 卓志阳 | 1、企业未制定本单位的应急预案演练计划； | 责令限期整改；移交区行政执法局
[5 empty] | 4、未建立并落实全员安全生产责任制。 | [13 empty] | 2、企业生产安全事故隐患排查治理制度内容可操作性不强，未规定检查频次、检查人员的内容，应当修订完善；
[5 empty] | 5、未见2023年危险化学品经营台账，有销售、未进货。 | [13 empty] | 3、企业未建立安全风险分级管控制度，未按照安全风险分级采取相应的管控措施；
15 | 湖南和顺石油股份有限公司长沙五里牌加油站 | 2023.4.19 | 杨晓冬 | 张冬梅 | 现场检查未发现隐患 | [13 empty] | 4、企业未与承包单位风燕物流供应链（深圳）有限公司签订专门的安全管理协议，或者在《进出口运输代理协议》中约定各自的安全生产管理职责。
16 | 中国石化销售股份有限公司湖南长沙马王堆加油站 | 2023.4.24 | 杨晓冬 | 卓志阳 | 现场检查未发现隐患 | [8 empty] | 11 | 长沙白云制冷设备有限公司 | 2023.6.20 | 杨晓冬 | 卓志阳 | 1、企业未制定本单位的应急预案演练计划； | 责令限期整改；移交区行政执法局
17 | 长沙市天恒科学仪器设备有限公司 | 2023.4.24 | 杨晓冬 | 卓志阳 | 复查隐患已整改 | [13 empty] | 2、企业生产安全事故隐患排查治理制度内容可操作性不强，未规定检查频次、检查人员的内容，应当修订完善；
18 | 湖南凯涛环保科技有限公司 | 2023.4.24 | 杨晓冬 | 卓志阳 | 复查隐患已整改 | [13 empty] | 3、企业未落实安全风险分级管控制度；
19 | 湖南高波印刷有限公司 | 2023.4.29 | 聂忠葵 | 张冬梅 | 复查隐患已整改 | [13 empty] | 4、检查时发现现场储存500ml乙烯基树脂胶粘剂（危险化学品目录序号2828）14罐，企业危险化学品经营许可证许可范围无该胶粘剂；
20 | 长沙天锦烟花贸易有限公司 | 2023.4.25 | 张冬梅 | 卓志阳 | 现场检查未发现隐患 | [13 empty] | 5、企业未在有较大危险因素的生产经营场所设置明显的安全警示标志；
21 | 长沙海誉烟花有限公司 | 2023.4.26 | 张冬梅 | 卓志阳 | 现场检查未发现隐患 | [13 empty] | 6、企业未与运输公司浙江浦江百炼运输有限公司签订专门的安全管理协议，或者在运输合同中约定各自的安全生产管理职责。
22 | 长沙翔勇进出口贸易有限公司 | 2023.3.30 | 张冬梅 | 卓志阳 | 现场检查未发现隐患 | [8 empty] | 12 | 湖南顺兴糖酒集团有限公司 | 2023.6.16 | 聂忠葵 | 张冬梅 | 1、企业制定了安全风险分级管控清单，采取了相应管控措施，检查时未见安全风险分级管控制度。 | 责令限期整改
23 | 长沙天虹进出口贸易有限公司 | 2023.3.30 | 张冬梅 | 卓志阳 | 现场检查未发现隐患 | [13 empty] | 2、检查时未见企业自用加油机及柴油储罐安全设施三同时或安全设施设计诊断相关资料。
[14 empty] | 13 | 湖南湘绣研究所有限公司 | 2023.6.20 | 聂忠葵 | 张冬梅 | 1、企业应急救援预案未按最新的编制导则进行编制； | 责令限期整改
2、新员工三级教育培训未见考核记录。
[14 empty] | 14 | 长沙烨妮服饰有限公司 | 2023.6.9 | 聂忠葵 | 张冬梅 | 复查隐患已整改
[14 empty] | 15 | 湖南意家节能门窗有限公司 | 2023.6.21 | 聂忠葵 | 张冬梅 | 复查隐患已整改
[14 empty] | 16 | 长沙金火焰工业燃气有限公司 | 2023.6.25 | 张冬梅 | 胡敏杰 | 1、风险分级未涉及危险化学品经营许可范围内容，却对水性油漆和涂料进行了分级；分级管控辨识清单未涉及危险化学品经营许可证经营范围内容，却辨识了企业未涉及的配电箱； | 责令限期整改
2、预案未根据最新《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（GB／T29639－2020）更新，缺少所经营危险化学品处置方案，未见应急演练佐证资料；
3、企业未制定本单位的应急预案演练计划。
[14 empty] | 17 | 湖南沃得邦医药科技有限公司 | 2023.6.25 | 张冬梅 | 张明伟 | 1、主要负责人、安全管理人员的安全生产责任制未按照新《中华人民共和国安全生产法》更新。 | 责令限期整改；移交区行政执法局
2、企业未按照安全风险分级采取相应的管控措施，未建立安全风险分级管控清单。
3、企业未制定2023年度安全生产投入计划。
4、2023年5月20日从长沙隆和化玻实验用品有限公司购入甲醇4L，未见长沙隆和化玻实验用品有限公司的危险化学品经营许可证，未见危险化学品购销合同及安全管理协议。
[14 empty] | 18 | 湖南烨盛能源科技有限公司 | 2023.6.26 | 张冬梅 | 胡敏杰 | 1、企业已建立安全生产责任制制度，其主要负责人和安全生产管理人员职责未根据新修订《中华人民共和国安全生产法》进行更新。 | 责令限期整改
2、企业安全风险分级管控机制不完善。
3、企业未见危险化学品销售台账，只有财务台账。
[14 empty] | 19 | 长沙隆远机电科技有限公司 | 2023.6.26 | 张明伟 | 康菊芳 | 1、未见新员工三级安全教育培训记录。 | 责令限期整改
2、未按照安全风险分级采取相应的管控措施，未见安全风险分级管控清单。
[14 empty] | 20 | 湖南中科智网电力科技有限公司 | 2023.6.26 | 罗马利 | 胡敏杰 | 现场检查未发现隐患
[14 empty] | 21 | 湖南易邦道路材料有限公司 | 2023.6.27 | 张冬梅 | 胡敏杰 | 现场检查未发现隐患
[14 empty] | 22 | 长沙合康化工有限公司 | 2023.6.27 | 张冬梅 | 胡敏杰 | 1、企业生产安全事故应急救援预案备案表有限期限2019年4月16日—2022年4月15日，备案已过期。 | 责令限期整改
2、企业与供货公司晋城市鸿生供应链管理有限公司购销合同中约定的各自的安全生产管理职责不完善。
[14 empty] | 23 | 湖南新华联国际石油贸易有限公司 | 2023.6.28 | 张冬梅 | 胡敏杰 | 现场检查未发现隐患
[14 empty] | 24 | 湖南新华联石油库站管理服务有限公司 | 2023.6.28 | 张冬梅 | 胡敏杰 | 现场检查未发现隐患
[14 empty] | 25 | 湖南晶鑫进出口有限公司 | 2023.6.28 | 张冬梅 | 胡敏杰 | 现场检查未发现隐患
[14 empty] | 26 | 湖南国储石油集团有限公司 | 2023.6.28 | 张冬梅 | 胡敏杰 | 现场检查未发现隐患
[14 empty] | 27 | 长沙市悦盛化工贸易有限公司 | 2023.6.29 | 张冬梅 | 胡敏杰 | 现场检查未发现隐患
[14 empty] | 28 | 湖南泽瑞达化工有限公司 | 2023.6.29 | 张冬梅 | 胡敏杰 | 1、企业安全风险分级管控制度不完善。 | 责令限期整改
2、企业未按隐患排查计划制定台账。
3、企业未建立培训台账。
4、企业未建立安全生产投入使用台账。
5、企业未建立2023年危险化学品经营流向台账。
[14 empty] | 29 | 长沙湘涂工贸有限公司 | 2023.6.30 | 张冬梅 | 胡敏杰 | 1、企业未建立安全风险分级管控制度。 | 责令限期整改；移交区行政执法局
2、有9次教育培训记录，培训台账只记录签名和时间，无其他佐证资料，不完善。
3、企业未制定2023年度安全生产投入计划，未建立投入使用台账。
4、未制定本单位的年度应急预案演练计划，未见演练记录。
5、未见企业进货台账。
6、企业未与供货单位湘江涂料科技有限公司签订购销合同。
[14 empty] | 30 | 长沙市驰峰科技发展有限公司 | 2023.6.30 | 张冬梅 | 胡敏杰 | 现场检查未发现隐患
[14 empty] | 31 | 浙商中拓集团（湖南）有限公司 | 2023.6.30 | 张明伟 | 胡敏杰 | 现场检查未发现隐患
[14 empty] | 32 | 长沙展鸿化工有限公司 | 2023.6.30 | 胡敏杰 | 康菊芳 | 1、企业安全风险分级管控制度为安全风险管理制度，制度针对性不强，内容不完善。 | 责令限期整改
2、已制定隐患排查治理制度，内容与本公司实际不符，已制定隐患排查台账。
3、企业已制定培训制度但未按照计划落实培训。