## 三季度
长沙市芙蓉区应急管理局2023年7月烟花危化工贸安全生产检查结果公示 | [6 empty] | 长沙市芙蓉区应急管理局2023年8月烟花危化工贸安全生产检查结果公示 | [6 empty] | 长沙市芙蓉区应急管理局2023年9月烟花危化工贸安全生产检查结果公示
序号 | 计划检查单位 | 执法检查时间 | 执法检查人员 |  | 检查结果 | 处理措施 | 序号 | 计划检查单位 | 执法检查时间 | 执法检查人员 |  | 检查结果 | 处理措施 | 序号 | 计划检查单位 | 执法检查时间 | 执法检查人员 |  | 检查结果 | 处理措施
|  |  | 主办 | 协办 | [5 empty] | 主办 | 协办 | [5 empty] | 主办 | 协办
1 | 湖南明园蜂业有限公司 | 2023.7.5 | 罗马利 | 张冬梅 | 1、污水井、脉冲塔、生产废水收集井无有限空间警示标识；2、氢氧化钠存放试使用区无防溢散措施和冲琳洗眼设施；3、企业2004年投入运营时未进行安全设施“三同时”检查时未见设施设计诊断。 | 责令限期整改 | 1 | 长沙仟吉食品有限公司 | 2023.8.12 | 罗马利 | 张冬梅 | 复查隐患已整改完成 |  | 1 | 长沙市芙蓉区舒曼酒店 | 2023.9.18 | 罗马利 | 张冬梅 | 复查隐患已整改
2 | 长沙仟吉食品有限公司 | 2023.7.5 | 罗马利 | 张冬梅 | 1、三楼分面间压面机未粘贴安全操作规程 | 责令限期整改 | 2 | 长沙市芙蓉区舒曼酒店 | 2023.8.16 | 罗马利 | 张明伟 | 1、企业安全生产责任制未按照安全生产法规定的生产经营单位主要负责人职责进行修订；2、企业设置的安全管理机构中所包含的部门与实际不符。 | 责令限期整改 | 2 | 湖南繁旺酒店管理有限公司 | 2023.9.18 | 罗马利 | 张冬梅 | 复查隐患已整改
3 | 湖南堃盛建材有限公司 | 2023.7.24 | 罗马利 | 张冬梅 | 1、在用行车吊钩的防脱落装置失效；2、墙面多处电线未做穿管保护；3、地面移动电线未采取保护措施；4、玻璃直线多级磨边机急停按钮损坏；5、行车作业区域作业人员未佩戴安全帽；6、厂房内玻璃临时存放区域未采取防倾倒措施；7、厂区内货物摆放凌乱无安全疏散通道；8、设备区域未留出安全操作空间；9、企业未按其制定的隐患排查制度进行隐患排查。 | 责令限期整改 | 3 | 长沙市芙蓉区轩轩锦绣红楼大酒店 | 2023.8.17 | 罗马利 | 张明伟 | 现场检查未发现隐患 |  | 3 | 湖南紫东阁乐天大酒店有限公司 | 2023.9.19 | 罗马利 | 张冬梅 | 复查隐患已整改
4 | 湖南蜕变广告传媒有限公司 | 2023.7.12 | 罗马利 | 张冬梅 | 复查隐患已整改完成 |  | 4 | 湖南繁旺酒店管理有限公司 | 2023.8.17 | 罗马利 | 张明伟 | 1、企业未与电梯维保单位签订安全管理协议也未在维保合同中约定各自的安全生产管理职责，未对维保单位定期进行安全检查；2、未按照规定配备专职或兼职的安全生产管理人员。 | 责令限期整改；移交区行政执法局 | 4 | 湖南都尚酒店管理有限公司 | 2023.9.20 | 罗马利 | 张冬梅 | 复查隐患已整改
5 | 长沙速凌贸易有限公司 | 2023.7.12 | 杨晓冬 | 张明伟 | 现场检查未发现隐患 |  | 5 | 皇爵鼎盛酒店有限公司 | 2023.8.18 | 罗马利 | 张明伟 | 现场检查未发现隐患 |  | 5 | 湖南省怡清源茶业有限公司 | 2023.9.22 | 罗马利 | 张冬梅 | 现场检查暂未发现隐患
6 | 湖南经得贸易有限公司 | 2023.7.18 | 张明伟 | 胡敏杰 | 现场检查未发现隐患 |  | 6 | 湖南丰彩好润佳商贸有限公司 | 2023.8.18 | 罗马利 | 张明伟 | 现场检查未发现隐患 |  | 6 | 湖南印美彩印有限公司 | 2023.9.22 | 罗马利 | 张冬梅 | 现场检查暂未发现隐患
7 | 长沙鹏飞化工贸易有限公司 | 2023.7.18 | 张明伟 | 胡敏杰 | 现场检查未发现隐患 |  | 7 | 湖南紫东阁乐天大酒店有限公司 | 2023.8.22 | 罗马利 | 康菊芳 | 1、重点岗位未粘贴风险告知卡（配电房、水泵房）；2、安全生产责任制中主要负责人职责未按安全生产法进行修订；3、企业双体系岗位风险应急处置明白卡中需补充配电房和空调机房的岗位风险告知卡。 | 责令限期整改 | 7 | 湖南佳信佰生物技术有限公司 | 2023.9.27 | 罗马利 | 康菊芳 | 复查隐患已整改
8 | 长沙水木化工有限公司 | 2023.7.18 | 张明伟 | 胡敏杰 | 现场检查未发现隐患 |  | 8 | 湖南君逸山水大酒店有限公司 | 2023.8.22 | 罗马利 | 康菊芳 | 现场检查未发现隐患 |  | 8 | 长沙市惠瑞生物科技有限公司 | 2023.9.27 | 罗马利 | 康菊芳 | 现场检查暂未发现隐患
9 | 长沙大江化工有限公司 | 2023.7.19 | 张冬梅 | 胡敏杰 | 现场检查未发现隐患 |  | 9 | 湖南堃盛建材有限公司 | 2023.8.24 | 罗马利 | 张冬梅 | 该企业已搬离辖区 |  | 9 | 长沙威达化工贸易有限公司 | 2023.9.20 | 张明伟 | 张冬梅 | 1、教育培训缺少照片、总结资料； | 责令限期整改，移交执法部门
10 | 湖南润江化工有限公司 | 2023.7.19 | 张冬梅 | 胡敏杰 | 现场检查未发现隐患 |  | 10 | 湖南都尚酒店管理有限公司 | 2023.8.24 | 罗马利 | 张冬梅 | 1、未见企业安全风险分级管控制定；2、安全隐患排查记录不完善（未记录整改措施责任人未签名）3、未与油烟管道清洗单位（长沙厨小宝家庭服务有限公司）签订承包合同，未签订安全管理协议也未明确工作的安全生产管理职责。 | 责令限期整改；移交区行政执法局 | [5 empty] | 2、企业未落实事故隐患排查治理制度，现场检查时未见2023年隐患排查治理记录；
11 | 湖南安盛能源化工有限责任公司 | 2023.7.19 | 张冬梅 | 胡敏杰 | 现场检查未发现隐患 |  | 11 | 湖南建伟通机械科技有限公司 | 2023.8.25 | 罗马利 | 康菊芳 | 1、新员工三级教育培训未记录培训时长；2、气瓶区未张贴安全技术说明书；3、行车未安装声光报警，触划线未设置带电指示灯。 | 责令限期整改 | [5 empty] | 3、未见安全风险分级管控制度，未见安全风险分级管控清单；
12 | 长沙鑫文化工贸易有限公司 | 2023.7.19 | 张冬梅 | 胡敏杰 | 现场检查未发现隐患 |  | 12 | 白艾新材料科技有限公司 | 2023.8.25 | 罗马利 | 张冬梅 | 1、未见企业安全风险分级管控清单；2、未建立粉尘清扫制度，现场粉尘较多未定期清理；3、粉尘作业场所电器开关未采取防尘措施；4、未见2023年应急演练计划，检查时未见应急救援演练记录。 | 责令限期整改；移交区行政执法局 | [5 empty] | 4、未见应急预案备案登记表。
13 | 湖南和兴能源石油有限公司长沙长安加油站 | 2023.7.26 | 张明伟 | 罗马利 | 现场检查未发现隐患 |  | 13 | 长沙景天大酒店有限公司 | 2023.8.24 | 罗马利 | 张冬梅 | 现场检查未发现隐患 |  | 10 | 长沙市丽友化工有限公司 | 2023.9.21 | 张明伟 | 张冬梅 | 现场检查暂未发现隐患
[7 empty] | 14 | 长沙希迪食品科技有限公司 | 2023.8.31 | 罗马利 | 张冬梅 | 1、企业安全生产责任制未按照安全生产法规定的生产经营单位主要负责人职责进行修订；2、新员工三级教育培训未明确学时（班组级） | 责令限期整改 | 11 | 湖南斯特沃科技有限公司 | 2023.9.21 | 张明伟 | 罗马利 | 现场检查暂未发现隐患
[7 empty] | 15 | 英氏控股集团股份有限公司 | 2023.8.31 | 罗马利 | 张冬梅 | 1、除尘间顶部一处烟感探头未取防护盖；2、除尘机房防火墙封堵不严密；3、除尘机房风机接线套管不严密。 | 责令限期整改
[7 empty] | 16 | 湖南云采购科技有限公司 | 2023.8.2 | 张明伟 | 奉先焱 | 未办理危险化学品经营许可证，经营危险化学品（R22）。 | 责令限期整改；移交雨花区应急局
[7 empty] | 17 | 湖南和众三立科技发展有限公司 | 2023.8.2 | 张明伟 | 奉先焱 | 现场检查未发现隐患
[7 empty] | 18 | 湖南安盛能源化工有限责任公司 | 2023.8.24 | 张明伟 | 罗马利 | 1、现场张贴的安全风险四色图与企业安全风险管控清单标注的风险等级不相符； | 责令限期整改
2、未见劳动防护用品的领用记录。