长沙市芙蓉区八一路小学及幼儿园配电工程

招标文件

招   标   人：长沙市芙蓉区公共工程建设中心

招标代理机构：卓知项目管理顾问有限公司

日       期 ：2021年3月

# 第一章  招标公告

长沙市芙蓉区八一路小学及幼儿园配电工程招标公告

卓知项目管理顾问有限公司受长沙市芙蓉区公共工程建设中心的委托，按公建中心内部程序对长沙市芙蓉区八一路小学及幼儿园配电工程进行公开抽签招标，本项目招标控制价为1414643.49元。资金来源区财政。

1. 招标项目概况

1.1招标项目或标段（以下简称：招标项目）名称：长沙市芙蓉区八一路小学及幼儿园配电工程

1.2建设地点：长沙市芙蓉区

1.3项目基本情况：

本项目为芙蓉区八一路小学及幼儿园及幼儿园正式用电的配套工程，主变为两台电压等级为10千伏，每台变压器容量为630千伏安，采取单电源加一台250千瓦柴油发电机组供电。新建2孔高压埋管约130米，4孔低压埋管约120米。

1.4 工期要求：一期工期60天，二期工期与发电机房建设的工期同步（因6号地铁施工，发电机房的建设暂没启动）。

1.5 招标范围：本项目工期为两期实施，一期工程量为除成套发电杌组项目以外的工程量，二期工程量为成套发电机组的采购、安装调试。具体工程量以施工图为准。

1.6 质量标准：工程质量符合国家及行业有关标准，验收合格。

1.7 保修要求：按建设部2000年80号令和国务院2000年279号令相关规定保修。

## 2、资格要求

2.1 具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期；湖南省外入湘企业在“湖南省住房和城乡建设网”进行了基本信息登记；

2.2 具备住房城乡建设主管部门颁发的输变电工程专业承包叁级及以上资质，同时具备国家能源局（或国家电力监管委员会）“承装（修、试）电力设施许可证”承装、承修、承试均为伍级及以上资质，安全生产许可证处于有效期；

2.3拟任项目经理具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备项目负责人安全生产考核合格证书，且未在其他建设工程项目中担任同类职务（即：项目经理，下同）；

2.4拟任技术负责人具备电力工程专业中级及以上职称；

2.5拟任项目经理和技术负责人应为必须为本单位员工，并提供近半年内连续三个月的社保证明（2020年11月~2021年3月）。

2.6 本次招标不接受联合体投标。

3、获取招标文件方式：有投标意愿者，请于2021年3月26日 至2021年4月2日 止（北京时间，下同）在《芙蓉之窗-长沙市芙蓉区人民政府门户网站》（http://www.furong.gov.cn）下载数据电文形式的招标文件。

4、现场踏勘及答疑：投标人自行踏勘。

5、报价方式：招标控制价为1414643.49元，投标报价必须为人民币壹佰肆拾壹万肆仟陆佰肆拾叁元肆角玖分（¥1414643.49元），否则投标无效。

6、评审办法：采用随机抽取法，具体抽取方式为： 一轮抽取法 。

6.1 评审程序：

- 投标人按递交投标文件签到顺序确定所对应的“号码”。招标人在全部“号码”中随机抽取3个号码球，按抽中的先后顺序明确为第一个号码球为第三中标候选人，第二个号码球为第二中标候选人，第三个号码球为第一中标候选人，由项目业主和监督人员共同对中标候选人进行身份验证及资格审查。

- 身份验证包括身份证原件和授权委托书原件及授权人社保证明（提供近半年内连续三个月的社保证明（2020年10月~2021年3月）检查，如身份证原件与授权委托书不一致或社保有问题则身份验证不合格，视为无效投标。

- 资格查验即查验本文件中“2、资格要求”中的各条资料及原件。资格要求任意一条审查不合格或者未按要求提交投标报价书的视为无效投标。

- 如第一中标候选人投标无效，则确定第二中标候选人中标，以此类推；如三名中标候选人全部为无效投标，则由招标人重新从其余的投标人中进行抽取确定，以此类推。

- 参与招标的投标单位不足三家时，仍正常进行招标抽签程序；参与招标的投标单位仅一家时，如该投标单位身份验证及资格审查合格则直接确定该单位为中标人。

- 参与投标人对所提供资料的真实性负责，若发现弄虚作假行为，将依法追究责任。

7、招标文件及份数要求：招标文件一式贰份，一正一副。密封封套上应载明的信息：招标人名称、      （项目名称）投标文件在   年  月    日   时前不得开启，并加盖公章。

8、投标人必须派法定代表人持法定代表人身份证明原件或法定代表人的委托代理人持授权委托书原件（格式详见投标文件格式）、身份证原件、社保证明以及资格审查资料原件参加开标会议。

9、投标截止时间及开标地址：2021年4月2日上午10:00时整(北京时间)，地点：人民路189号芙蓉区政府409#会议室。

10.发布公告的媒介：《芙蓉之窗-长沙市芙蓉区人民政府门户网站》（http://www.furong.gov.cn）

11、招标费用：招标代理费用为5000元，由中标人向代理公司一次性支付。

12.付款方式：项目正式进场开工后支付不超过合同工程费的30%，项目正式竣工验收后累计支付工程款最高不得超过合同工程费的60%（且不超过已完工程量的60%）；剩余工程款在办理完成结算审计手续后扣除乙方应承担的费用后付清。如未满质保期，则留3%为质量保修金，在保修期满后扣除乙方在保修期间应承担的费用后付清（不计利息）。本工程最终工程造价以长沙市芙蓉区财评中心审定的金额为准。合同约定的工期每推迟一天，从工程款中扣5000元，依此类推。本项目分两期办理结算。

13项目最终结算如有投资追加按如下条款执行：项目最终结算审定金额超过合同金额的，超出合同金额10%以内部分（含10％）再让利（下浮）5%；超出合同金额10%～20%的部分再让利（下浮）10%；超过合同金额20%（含20%）以上部分再让利（下浮）15%。以上下浮实行差额定率累进计算。

工程结算金额由长沙市芙蓉区财政评审计中心最终审定的金额为准。

承包人应严格按财政局批准的工程预算编制工程结算书，所报工程结算核减额度超过20%的，项目结算审计中介费由施工单位负责。并经区公管委研究后，交由纪检监察等部门依规追究相关责任。

14、联系方式

招 标 人：长沙市芙蓉区公共工程建设中心

地    址：长沙市芙蓉区人民东路189号

联 系 人：曹女士

电　　话：0731-84683404

招标代理：卓知项目管理顾问有限公司

地　　址：长沙市岳麓区洋湖公馆二期二单元4楼

联 系 人：曾先生

电　　话：0731-84415518

第二章  投标文件格式

项      目      名      称

投  标  文  件

投标人： （全称） （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

年     月   日

目    录

- 投标函

- 法定代表人身份证明

- 授权委托书

- 投标承诺书

- 资格审查资料

- 其他材料

一、投标函

致 ：           （ 招 标 人 名 称 ）

在考察现场并充分研究          （招标项目及标段）招标文件的全部内容后，我方兹以：人民币（大写）：                元（RMB￥：                 元）的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

如果我方中标，我方保证在  年 月 日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，

天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到  标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

我方承诺：若我方中标，响应文件付款方式：项目正式进场开工后支付不超过合同工程费的30%，项目正式竣工验收后累计支付工程款最高不得超过合同工程费的60%（且不超过已完工程量的60%）；剩余工程款在办理完成结算审计手续后扣除乙方应承担的费用后付清。如未满质保期，则留3%为质量保修金，在保修期满后扣除乙方在保修期间应承担的费用后付清（不计利息）。本工程最终工程造价以长沙市芙蓉区财政评审计中心审定的金额为准。合同约定的工期每推迟一天，从工程款中扣5000元，依此类推。

响应本项目结算要求：项目最终结算如有投资追加按如下条款执行：项目最终结算审定金额超过合同金额的，超出合同金额10%以内部分（含10％）再让利（下浮）5%；超出合同金额10%～20%的部分再让利（下浮）10%；超过合同金额20%（含20%）以上部分再让利（下浮）15%。以上下浮实行差额定率累进计算。

工程结算金额由长沙市芙蓉区审计局政府投资审计中心最终审定的金额为准。

承包人应严格按财政局批准的工程预算编制工程结算书，所报工程结算核减额度超过20%的，项目结算审计中介费由施工单位负责。并经区公管委研究后，交由纪检监察等部门依规追究相关责任。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，对双方具有约束力。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期 ： 年 月 日

#### （2）投标函附录

（招标项目及标段名称）

| 序 号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  | 姓名： 资质等级 |  |
| 2 | 技术负责人 |  | 姓名： 资质等级 |  |
| 3 | 工期 |  | 天数： 日历天 |  |
| 4 | 质量标准 |  |  |  |
| 5 | 保修要求 |  |  |  |
| 6 | 缺陷责任期 |  |  |  |
| 8 | 分包 |  | 见分包项目情况表 |  |
| 9 | 逾期竣工违约金 |  | 元/天 |  |
| …… | …… | …… | …… |  |

投标人（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

说明：投标人可以在响应招标文件规定的实质性要求和条件的基础上，作出其他有利于招标人的承诺。

此类承诺可在本表中予以补充填写。

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成 立 时 间 ：   年   月  日

经营期限：

姓名：     性别： 年龄：    职务：            系      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明

| 法定代表人二代身份证复印件（正面） | 法定代表人二代身份证复印件（反面） |
| --- | --- |

投标人：     （全称）      （盖单位公章）

年    月   日

注： 联合体投标的，由联合体牵头单位出具法定代表人身份证明，格式同上。

三、授权委托书

本人     （姓名）系     （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理

人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改    （招标项目

及标段） 施工招标投标文件，其法律后果由我方承担。

委 托 期 限 ： 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证明

| 法定代表人二代身份证复印件（正面） | 法定代表人二代身份证复印件（反面） |
| --- | --- |

| 委托代理人二代身份证复印件（正面） | 委托代理人二代身份证复印件（反面） |
| --- | --- |

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

年 月 日

## 四、投标承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明：

1.我方拟派往   招标项目及标段        的项目经理和技术负责人能够到位履行职责，如不能到位，我方自愿接受处罚和被予不良行为记录。

2.我方严格遵守相关法律法规规定，没有串通投标、资质挂靠等违法、违规行为，投标文件所投入的管理、技术人员均为我公司正式在职人员。

3.我方保证提供的资质、业绩等证明材料真实、合法、有效，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切后果。

4.我方不参与不正当竞争，不向招标人、招标代理机构及行业监督部门行贿以谋取不正当利益。

5.我方严格按照招、投标文件约定签订合同，不将中标项目转包或违法分包。

6.一旦我方中标，保证按建设行政主管部门规定配备施工项目部关键岗位人员，并保证项目关键岗位人员能够按期到位，特殊情况需要变更的，严格按程序办理。

7.一旦我方中标，坚决维护农民工的合法权益，按时足额支付农民工工资，决不拖欠。

特此承诺！

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年   月  日

五、资格审查等资料

#### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 | （文字或框图说明） |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

注：附投标人企业营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本等材料（复印件）等相关材料。同时，请省外入湘企业附在“湖南省住房和城乡建设网”进行基本信息登记的网页截图。

开标时要求提交的证书及证明如下：

（1）营业执照副本；

（2）资质等级证书副本；

（3）企业安全生产许可证副本；

（4）省外入湘企业附在“湖南省住房和城乡建设网”进行基本信息登记的网页截图；

（5）项目经理证书；

（6）技术负责人证书；

（7）授权委托人、拟任项目经理和技术负责人社保证明。

说明：（1）以上材料均要求为原件，如果因证照年检、年审等原因，不能带至开标现场的，应在开标时间前出示行业行政主管部门正式证明，并加盖出示证明单位的公章。

（2）投标人应将以上原件装入资料袋内单独提交，原件需列详细清单。原件不作密封要求。原件在评标结束后退还。

(3)未按上述要求参加投标的一律作为无效投标处理。招标人对以上证件或资料的真实性进行核查，一旦核实有提供虚假证件或资料的做无效投标处理。

六、其他材料

投标人认为应该提供的与本项目相关的其他资料